[image: image1.jpg]Programa de arl
Recursos Humanos Agéncia Nacional
da ANP do Petrsleo,

Gds Natural e Biocombustiveis





TRATAMENTO DA ÁGUA DE PRODUÇÃO UTILIZANDO UM SISTEMA COMBINADO DE FLOTAÇÃO E FOTOQUÍMICA

Syllos Santos da Silva1 
Bolsista M.Sc, ANP, syllos@eq.ufrn.br, 1Departamento de Engenharia Química, Núcleo de Tecnológico, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Motivação: A geração de resíduos em qualquer processo industrial é quase que inevitável e na indústria do petróleo este quadro não é diferente. Nesta atividade, um grande vilão para o meio ambiente é o enorme volume de águas residuárias provenientes das diversas etapas do processo de produção. Na fase de extração, em particular, o óleo retirado do poço está misturado, em alguns casos, com uma grande quantidade de água, e em virtude da maturação das jazidas a proporção água/óleo cresce com o tempo, podendo atingir valores superiores a 90% em volume de água de toda produção do poço. Esta água contém, geralmente, alta salinidade, partículas de óleo em suspensão, presença de orgânicos insolúveis, presença de orgânicos solúveis, metais pesados, e por vezes, alguma radioatividade. Isto a torna um efluente de difícil descarte agravando-se pelo expressivo volume envolvido. 

Objetivo: O processo de flotação em coluna combinado com o uso Processos de Oxidação Avançada (POA) proposto neste trabalho visa reduzir o teor de óleos e graxas (TOG) na água de produção de petróleo obtida em um poço específico da bacia potiguar. 

Desafio Intrínseco: O desenvolvimento de métodos adequados ao tratamento deste efluente consiste no principal entrave tecnológico para o reuso destas águas ou sua utilização em outros fins mais nobres, evitando a disposição das mesmas. 
Resultados Esperados: Como o projeto encontra-se em fase inicial, ainda não foram obtidos resultados experimentais. De acordo com a revisão bibliográfica, espera-se alcançar valores de TOG abaixo do limite estabelecido pela legislação.
Aplicação na Indústria do Petróleo: Nos últimos anos, alguns pesquisadores vêm estudando o emprego de reatores fotoquímicos para redução do teor de TOG em águas oleosas, porém esta técnica continua se apresentando muito onerosa, em especial, pelo grande volume de efluente a ser tratado. Esta pesquisa busca analisar a viabilidade técnico-econômica do emprego do sistema combinado flotação-fotoquímica e propõe reduzir os custos na etapa de flotação através da substituição do polímero que é empregado atualmente na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do pólo petroquímico de Guamaré (UN-RN/CE) pelo uso de tensoativos que atuarão como agentes coagulantes. 

Benefícios: Adequação dos parâmetros estabelecidos pelo CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) com vistas ao reuso e conseqüente diminuição de custos operacionais e redução da poluição causada por este efluente ao meio ambiente 






[image: image1.jpg]